# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

# Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации посредством перераспределения максимальной мощности.

# Потребитель: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

# Порядок определения стоимости услуги (процесса): размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств рассчитывается исходя из величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств с применением тарифных ставок, установленных уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, утверждаемых ежегодно, на один календарный год.

Условия оказания услуги (процесса): лица, имеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе по соглашению с иными владельцами энергопринимающих устройств снизить объем максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу иных владельцев от объема максимальной мощности, указанной в документах о технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителя, в пределах действия соответствующего центра питания. При этом потребители электрической энергии, энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по третьей категории надежности электроснабжения, не вправе перераспределять свою максимальную мощность в пользу потребителей, энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по первой или второй категориям надежности электроснабжения.

Не допускается снижение объема максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу иных владельцев от объема максимальной мощности, указанной в документах о технологическом присоединении энергопринимающих устройств, следующими лицами:

а) юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществившие технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по третьей категории надежности;

б) лица, технологическое присоединение которых осуществлено по временной схеме электроснабжения;

в) физические лица в отношении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно;

г) лица, энергопринимающие устройства которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения объектов к единой национальной (общероссийской) электрической сети;

д) лица, не внесшие плату за технологическое присоединение либо внесшие плату за технологическое присоединение не в полном объеме.

# Порядок оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заключение соглашения о перераспределении мощности между заинтересованными лицами. | Заключение соглашения лицами о перераспределении максимальной мощности между принадлежащими им энргопринимающими устройствами. | В письменной форме. |  | п.34 Правил технологического присоединения1 |
| 2. | Направление уведомления, подписанного сторонами соглашения о перераспределении мощности, в сетевую организацию. | Предоставление уведомления о перераспределении с пакетом необходимых документов. | В письменной форме. |  | п.34 Правил технологического присоединения |
| 3. | Направление сетевой организацией копии уведомления субъекту оперативно-диспетчерского управления. | Сетевая организация направляет копию уведомления о перераспределении, а также копии приложенных к нему документов субъекту оперативно-диспетчерского управления в следующих случаях: - технические условия, которые сетевая организация должна выдать лицу, в пользу которого предполагается перераспределить максимальную мощность, подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления; - технические условия, ранее выданные лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления. | В письменной или электронной форме. | 5 рабочих дней со дня получения уведомления о перераспределении | п.34 Правил технологического присоединения |
| 4. | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с заявителем, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность. | 1. Согласование системным оператором проекта технических условий (при необходимости). 2. Направление сетевой организацией проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями. 3. Подписание заявителем двух экземпляров проекта договора и направление одного экземпляра сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. 4. Направление сетевой организацией откорректированного проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями вследствие получения от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора. | Письменная форма проекта технических условий Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации. Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации. | В течение 15 дней со дня получения проекта технических условий от сетевой организации. 30 дней со дня получения уведомления; В случае отсутствия сведений (документов) 30 дней со дня получения недостающих сведений; Не позднее 3 рабочих дней со дня согласования с системным оператором технических условий. 30 дней со дня получения проекта договора. В случае ненаправления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания через 60 дней со дня получения проекта договора - заявка аннулируется. 5 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами технологического присоединения. | п.15, 21 Правил технологического присоединения |
| 5. | Сетевая организация направляет лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется по соглашению о перераспределении мощности, информацию об изменениях, внесенных в ранее выданные ему технические условия. |  |  | Не позднее 10 рабочих дней со дня выдачи технических условий лицу, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность. | п.38, 38(2) Правил технологического присоединения |
| 6. | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором. | Условие – заключенный договор об осуществлении технологического присоединения с заявителем, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность. Содержание: 1. Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения. 2. Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных договором. 3. Выполнение заявителем, мощность которого перераспределяется, мероприятий по уменьшению мощности энергопринимающих устройств в соответствии с техническими условиями. 4. Выполнение заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность, мероприятий, предусмотренных договором. 5. Направление уведомления заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность, сетевой организации о выполнении технических условий с необходимым пакетом документов. 6. Направление сетевой организацией субъекту оперативно-диспетчерского управления копии уведомления заявителя о готовности к проверке выполнения технических условий и копии приложенных к нему документов, представленных заявителем (при необходимости). | Письменное уведомление с приложением необходимых документов. Копия уведомления с приложением необходимых документов. | В соответствии с условиями договора. В соответствии с условиями договора. До завершения срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность. В соответствии с условиями договора. После выполнения технических условий В течение 2 дней со дня получения от заявителя уведомления. | п.15, 17 Правил технологического присоединения п.15, 16, 18, 38 Правил технологического присоединения п.85, 86, 93 Правил технологического присоединения п.94 Правил технологического присоединения |
| 7. | Проверка выполнения технических условий. | Условие – получение сетевой организацией от заявителя уведомления о выполнении технических условий. Содержание: 1. Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр присоединяемых электроустановок заявителей. Мероприятия по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра. 2. В случае невыполнения заявителем требований технических условий: - сетевая организация и субъект оперативно-диспетчерского управления (при участии) составляют и передают заявителю перечень замечаний, выявленных в ходе проверки и подлежащих выполнению; - получение от заявителя сетевой организацией уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению; - повторный осмотр электроустановки заявителя. 3. В случае выполнения заявителем требований технических условий. Выдача заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах (в 3-х экземплярах при участии субъекта оперативно-диспетчерского управления). 4. Заявитель возвращает в сетевую организацию один (два) экземпляр (а) подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий. 5. Прием в эксплуатацию прибора учета. Подписание сторонами и передача Акта допуска в эксплуатацию прибора учета. 6. Заявители, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, технологическое присоединение объектов которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно; заявители, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (максимальной мощностью до 150 кВт включительно с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) которых осуществляется по второй категории надежности к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, направляют в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов. | Перечень замечаний, выявленных в ходе проверки и подлежащих выполнению в письменной форме (согласованный при необходимости с субъектом оперативно-диспетчерского управления). Письменное уведомление с приложением необходимых документов. Акт о выполнении технических условий в письменной форме. Акт допуска в эксплуатацию прибора учета в письменной форме. Письменное уведомление с приложением необходимых документов. | В течение 10 дней со дня получения от заявителя документов; в течение 25 дней со дня получения от заявителя документов (при участии представителей субъекта оперативно-диспетчерского управления). Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению. В 3-дневный срок после проведения осмотра. В течение5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий. В день проведения осмотра. В течение 5 дней со дня оформления акта о выполнении технических условий. | п.83-89, 95-98, 102 Правил технологического присоединения п.89, 97-98 Правил технологического присоединения п.88, 99 Правил технологического присоединения Раздел X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии2 п.18(1)-18(3) Правил технологического присоединения |
| 8. | Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям | 1. Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»). 2. Стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения. 3. Направление сетевой организацией копии переоформленных технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения лица, осуществившего перераспределение максимальной мощности в пользу иного лица, а также акта об осуществлении технологического присоединения лица, в чью пользу была перераспределена максимальная мощность, субъекту розничного рынка, с которым у лица, осуществившего перераспределение максимальной мощности, заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)). | Акт об осуществлении технологического присоединения в письменной форме. В письменной или электронной форме. | В соответствии с условиями договора Не позднее 3 рабочих дней после осуществления фактического присоединения и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. Не позднее 3 дней со дня оформления таких документов. | п.7 Правил технологического присоединения п.19 Правил технологического присоединения п.38(3) Правил технологического присоединения |

1 Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные Постановлением РФ от 27.12.2004 № 861.

2 Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением РФ от 04.05.2012 № 442.